| Erlaubnisschein für Arbeiten nach: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BGR 500, Kapitel 2.26: „Schweißen, schneiden...“ |  | Richtlinie 1999/EG (Ex-RL), Anhang II, Pkt 1.2 |  |  |  | BGR 117-1: „Arbeiten in Behältern und engen Räumen“ |
|  | BGR 500, Kapitel 2.34: „Betreiben von Silos“ |  |  | Arbeiten an Anlagen / Steuerungen |  |  |  |  |
| Original Ausführender - Exemplar für  Vorgesetzten des Ausführenden Beauftragten der Betriebsleitung  Brandwache  Koordinator  Nachkontrolle  | Arbeitsort / -stelle: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Raum-Nr., Behälter etc.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Weitere angrenzende gefährdete Bereiche: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeitsauftrag, Hilfsmittel: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Genehmigter Zeitraum: |  | von (Datum/Uhrzeit) bis (Datum/Uhrzeit) |  |  |  |  |  |
|  | Art der Arbeiten: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schweißen |  | Schneiden |  |  |  | Löten |  |
|  | Trennschleifen |  | Auftauen |  |  |  | Einsteigen in Behälter/Silo |  |
|  | Arbeiten an el. Anlagen |  | Arbeiten an Steuerungen |  |  |  |  |  |
|  | Sonstige Arbeiten: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Festlegung des Arbeitsbereichs |  |  |  | Festlegung weiterer gefährdeter Bereiche |  |  |  |
|  | Freischalten spannungsführender Teile |  |  |  | Blockierung mechanischer Teile |  |  |  |
|  | Abtrennen von Rohrleitungen / Zuflüssen |  |  |  | Entleeren von Rohrleitungen / Behältern |  |  |  |
|  | Spülung von Rohrleitungen / Behältern |  |  |  | Analyse Raumluft |  |  |  |
|  | Bestimmung biolog. / chem. Gefährdungen |  |  |  | Beurteilung Absturzgefährdung |  |  |  |
|  | Festlegung Körperschutzmittel |  |  |  | Festlegung Sicherungs-/ Rettungsmittel |  |  |  |
|  | Festlegung PSA |  |  |  | Festlegung Atemschutz |  |  |  |
|  | Festlegung Lüftung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spezielle Sicherheitsmaßnahmen bei Brand- und Explosionsgefahr: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Entfernen beweglicher brennbarer Stoffe und Gegenstände, auch Staubablagerungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Entfernung/Absaugung brennbarer Flüssigkeiten und Gase, ggf. Inertisierung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkensichere Abdeckung nicht beweglicher brennbarer Gegenstände/Bauteile/Böden nichtbrennbaren Stoffen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Abschaltung von Lüftungs- / Klimaanlagen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vermeidung Wärmeübertragung/Funkenflug in Nachbarbereiche/Hohlräume/Behälter durch Abdichtung von Öffnungen/Fugen/Rissen mit Lehm, Sand, Gips o.ä. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Entfernung von Wand- und Deckenverkleidungen, brennbaren Isoliermaterialien |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verwendung nicht Funken bildender Werkzeuge |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sicherungsposten während der Arbeit von (Datum/Uhrzeit) bis (Datum/Uhrzeit) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Brandwachen während der Arbeit von (Datum/Uhrzeit) bis (Datum/Uhrzeit) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nachkontrollen von (Datum/Uhrzeit) bis (Datum/Uhrzeit) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aufhebung der Sicherheitsmaßnahmen am (Datum/Uhrzeit) |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Bereitgestellte Feuerlöschgeräte: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Handgeräte: | Wasser |  | Pulver |  | CO2 |
|  | Wassereimer |  |  | Löschdecke |  |  |
|  | Wassersprühvorrichtung mit Netzmittel |  |  |  |  |  |
|  | Alarmierung |  |  |  |  |  |
|  | Standort nächstgelegener Brandmelder: nächstes Telefon: |  |  |  |  |  |
|  | Notruf Pforte: wenn nicht besetzt: (0) 112 |  |  |  |  |  |
|  | Mit Ankreuzen der Sicherheitsvorkehrungen wird vom Unterzeichner bestätigt, dass Schutzmaßnahmen mit geeigneten Mitteln vorgenommen, Ex-Dokument und Betriebsanweisungen des Bereiches berücksichtigt wurden. Besonderheiten, Betriebsanweisungen, Messgeräte, Körperschutz- und Rettungsmittel aufführen: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Ist der Platz nicht ausreichend, bitte Rückseite verwenden |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Name |  | Datum / Unterschrift |  |
|  | Ausführender: Name des Betriebs: |  |  |  | ______________________ |  |
|  | Vorgesetzter des Ausführenden: |  |  |  | ______________________ |  |
|  | Brandwache / Sicherungsposten: Name des Betriebs: |  |  |  | ______________________ |  |
|  | Nachkontrolle: Name des Betriebs: |  |  |  | ______________________ |  |
|  | Koordinator / Beauftragter der Betriebsleitung: |  |  |  | ______________________ |  |
|  | Weiterer Verantwortlicher: |  |  |  | ______________________ |  |
|  | Nachkontrolle / Aufhebung der Sicherheitsmaßnahmen |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum / Uhrzeit |  | Name / Unterschrift |  |
|  | 1. Kontrolle / Aufhebung |  | ______________________ |  | ______________________ |  |
|  | 2. Kontrolle / Aufhebung |  | ______________________ |  | ______________________ |  |
| Weitere Kontrollen bis zur Aufhebung der Sicherheitsmaßnahmen auf der Rückseite |  |  |  |  |  |  |